Piranga, 07 de março de 2019.

EDITAL

###### PROCESSO LICITÁTORIO Nº 029/2019

## TOMADA DE PREÇOS n° 005/2019

O Município de Piranga, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 001/2019, torna público a abertura do Processo Licitatório nº 029/2019, na modalidade Tomada de Preços n.º 005/2019, do tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21/6/93 e suas alterações e pelas demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”: LOCAL: Sala de Reuniões – Prefeitura Municipal de Piranga DIA: 27/03/2019 HORA: até às 08:00 hs.

ABERTURA DOS ENVELOPES: LOCAL: Sala de Reuniões - Prefeitura Municipal de Piranga DIA: 27/03/2019 HORA: às 08:00 hs.

1 – DA SUBORDINAÇÃO LEGAL E ANEXOS:

1.1. – O presente certame reger-se-á pelas disposições constantes da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e pelo presente Edital.

1.2. – É parte integrante deste Edital:

1.2.1. – ANEXO I - Proposta Padronizada;

1.2.2 – ANEXO II – Planilha de Preços

### 1.2.3 - ANEXO III - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;

1.2.4 – ANEXO IV - Carta de Credenciamento;

1.2.5 – ANEXO V - Declaração de não empregar menor 16 anos;

1.2.6 -  ANEXO VI – Minuta Contratual

1.2.7 -  ANEXO VII – Planilha Referencial

1.2.8 – ANEXO VIII– Memorial descritivo

1.2.9 – ANEXO IX – Declaração de visita ao local da obra ou declaração de que            conhece as condições do local para execução da obra

2 – DO OBJETO:

2.1. – Manutenção simplificada de Prédios Públicos da Zona Rural, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais.

2.2. – As especificações detalhadas do projeto básico, incluindo a qualidade do material constam do Anexo VII e VIII, que serão partes integrante deste Edital.

2.3. – Os planilhas orçamentaria e o memorial descritivo farão partes integrantes do contrato, que servirá de base para a fiscalização da obra.

2.4. – O edital e seus anexos, poderão ser retirados no site www.piranga.mg.gov.br.

2.5 -  A Prefeitura Municipal propõe pagar os valores máximos abaixo especificados:

| Item | Localidade | Distancia Aproximada da sede do Município | Valor estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bandeira | 17 KM | R$ 16.909,64 |
| 02 | Beira Rio | 12 KM | R$ 12.484,72 |
| 03 | Bordões | 20 KM | R$ 11.434,96 |
| 04 | Cristais | 25 KM | R$ 20.606,71 |
| 05 | Rio Abaixo | 08 KM | R$ 20.134,28 |
| 06 | Santa Tereza | 23 KM | R$ 15.668,60 |

3 – DOS ENVELOPES

3.1. – Os envelopes serão distintos e deverão conter toda a documentação (envelope 1 – DOCUMENTAÇÃO) e proposta de preços (envelope 2 – PROPOSTA DE PREÇOS), obedecendo a seguinte forma de preenchimento externo:

3.1.1. – Indicação da razão social e endereço completo do proponente;

3.1.2. – Nome do Órgão Licitante;

3.1.3. – Número e Modalidade do Processo Licitatório;

3.1.4 -  Proposta, Planilha de preços e cronograma;

3.2. – Os envelopes com a documentação de habilitação e a proposta de preços deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Piranga, à Rua Vereadora Maria Anselmo, 119, Centro, Piranga –MG, até as 08:00hs do dia 27/03/2019.

3.2.1. – A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por atrasos na entrega dos envelopes, mesmo que involuntariamente ou por atraso do serviço postal, considerando-se como horário de entrega o protocolo da Prefeitura Municipal, estabelecido no item 3.2.

3.2.2 – A prefeitura Municipal de Piranga não receberá envelope entregue após o horário previsto no item 3.2. O envelope entregue após este horário será recusado e, imediatamente, devolvido.

3.3 – Uma vez encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito, nem serão permitidos quaisquer esclarecimentos ou acréscimos sobre o material apresentado.

4 – DAS CONDIÇÕES DE RESTRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO

4.1 - Poderão participar desta licitação as empresas especializadas no ramo do objeto licitado, que atendam às condições estabelecidas, cadastradas na Administração Pública, portadoras de Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Piranga.

4.1.1  - Os documentos necessários para Cadastramento são os descritos nos itens 5.1.1 a 5.1.10.

4.2. – Não poderá participar da presente licitação a empresa:

4.2.1 – declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/93 e que não tenha restabelecido a sua idoneidade;

4.2.2 – com falência decretada;

4.3. – É vedada a representação, no ato de abertura dos envelopes e julgamento da licitação, de mais de uma licitante pela mesma pessoa, sob pena de desclassificação das empresas.

4.4. – É vedada a participação de mais de uma empresa que tenham como sócio-majoritário a mesma pessoa ou seu cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, sob pena de desclassificação das empresas.

4.5 – As empresas interessadas em participar do presente certame terá de visitar os locais da realização da obra tomando conhecimento de todas as suas peculiaridades, no dia  20/03/2019 com saída marcada às 08:00hs saindo da Sede da Prefeitura Municipal de Piranga, acompanhada pelo engenheiro civil  Liomar Gonçalves de Souza CREA MG 225760 D ou Danilo Araújo Gonçalves Maciel, CREA-MG 221514/D.

5 – DA DOCUMENTAÇÃO

5.1. – As documentações dos participantes deverão ser entregues no envelope 1 (um), devidamente lacrado e constarão de:

5.1.1 – Comprovante de inscrição no C.N.P.J;

5.1.2 – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

5.1.3 – Certidão Regularidade de Situação do Fundo de Garantia Tempo Serviço (FGTS);

5.1.4 – Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativos à sede da empresa;

5.1.5 – Certidão Negativa de Débitos Estadual;

5.1.6- Certidão Negativa Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, sendo que, empresas sediadas em outros Estados deverão apresentar documento hábil do órgão judiciário informando a quantidade de distribuidores não sendo necessário Certidão com abrangência de Processo Judicial Eletrônico – PJE

5.1.7- Alvará de funcionamento;

5.1.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.1.9 – Contrato Social e última alteração comprovando, no objetivo contratual, o seu ramo de atividade, pertinente ao objeto licitado;

5.1.10 – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;

### 5.1.11 – Declaração de não empregar menor 16 anos;

5.1.12 - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA ou CAU.

5.1.13- Declaração de visita ao local da obra (Anexo IX)

5.1.14 - Certificado de Registro Cadastral válido emitido pela Prefeitura Municipal de Piranga.

5.2. – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, podendo ainda ser autenticado por qualquer membro da Comissão Permanente de Licitação até o dia 27 de março de 2019 desde que sejam apresentados os originais, observados, em todos eles, o prazo de validade e entregues em envelope distinto na forma exigida neste Edital.

6 – DA PROPOSTA:

6.1. – As propostas dos licitantes serão entregues em envelope, devidamente lacrado, contendo a proposta propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, vedada a existência de emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada ao seu final pelo representante legal da empresa licitante e rubricada nas demais folhas, contendo, sob pena de desclassificação:

6.1.1 – Especificação da obra a ser executada com menor preço conforme anexo I.

6.1.2. – Planilha de custo da obra, conforme modelo (anexo II), indicando o preço unitário e total de cada componente do preço global de cada item.

6.2. – No preço proposto deverá estar incluído todos os encargos, custos indiretos e administração central e tributos decorrentes do fornecimento.

6.2.1. – Condições de pagamento, mediante medição e comprovação da regular execução, com aprovação do arquiteto da Prefeitura Municipal de Piranga, podendo ser feito, parcialmente, a cada 30 (trinta) dias.

6.2.1.1 – As medições não poderão ser assinadas digitalmente.

6.2.2. – Prazo de validade da proposta, no mínimo, de 60 (sessenta) dias a contar da abertura do envelope 2 (dois).

6.2.3. – Prazo de conclusão das obras de 60 (sessenta) dias.

6.2.4. – Prazo de garantia.

6.2.5. – Data, assinatura e identificação do signatário.

6.3. – Serão desclassificadas as propostas que:

6.3.1. – estiverem em desacordo com o Edital;

6.3.2. – estiverem baseados em outras propostas;

6.3.3. – não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa;

6.3.4. – apresentarem preços superiores aos praticados no mercado ou manifestamente inexeqüíveis.

6.3.5. – contiver descrição da obra em desacordo com o objeto da presente licitação.

6.4. – Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para reapresentação de outra, escoimadas as causas que ensejaram a desclassificação.

7 – DO JULGAMENTO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS:

7.1. – A Comissão de Licitação, no julgamento das propostas adotará como critério, exclusivamente o de menor preço por item.

7.2 – A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis.

7.3. – Em Caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, a classificação se fará por sorteio em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados.

7.4 – desconsiderados, para efeito de julgamento, dos preços apresentados, a terceira casa decimal, após a vírgula, caso seja cotada.

8 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

8.1. – O pagamento será efetuado, mediante medição dos serviços efetivamente executados, conforme o cronograma integrante deste edital, com aprovação do engenheiro responsável da Prefeitura Municipal de Piranga, acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

8.2. – Entende-se por medição e aprovação do objeto licitado, a conferência e aceitação, pelo engenheiro responsável pela Prefeitura Municipal, conforme o cronograma de execução.

9 – DO PROCEDIMENTO:

9.1. – Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação seguirão os seguintes trâmites:

9.1.2. – Às 08:00 horas do dia 27/03/2019, os trabalhos da Comissão serão iniciados com a abertura dos envelopes n.º 1 (um), referentes à documentação exigida. O julgamento da habilitação será feita na mesma reunião, na presença dos licitantes ou seus representantes que comparecerem ao ato.

9.1.3 – Se todos os licitantes renunciarem ao direito de recurso, os envelopes contendo as propostas serão abertos e julgados em ato contínuo, encerrando-se a licitação com a proclamação do licitante vencedor.

9.1.4 – Se não houver a renúncia por todos os licitantes, ficam os mesmos, desde já, intimados de que a decisão sobre a habilitação será proferida na mesma reunião de abertura, iniciando-se, então, o prazo de recurso.

9.2. – Serão registrados em atas todos os atos, decisões ou ocorrências relativas à presente licitação, sendo obrigatoriamente assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.

9.3 – A empresa que não se fizer representar pelo sócio-gerente ou diretor, poderá enviar representante, devidamente credenciado, conferindo-lhe amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e para desistência de recursos.

9.3.1. – O credenciamento poderá ser entregue no início da sessão de abertura dos envelopes ou incluído no envelope n.º 1 (um).

9.3.2. – A não apresentação de credenciamento não implica a inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se, nas sessões, contra as decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação.

9.3.3. – É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou a autoridade superior:

9.3.3.1. – em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.

9.3.3.2. – solicitar a assessoria de pessoal especializado para acompanhá-la e orientá-la em qualquer fase de julgamento do processo.

9.3.4. – Não serão aceitos os envelopes entregues fora do prazo estipulado no presente Edital ou que, remetidos pelo Correio sejam entregues após o horário determinado.

9.3.5. – Nenhum documento será devolvido pela Comissão Permanente de Licitação, salvo as propostas dos licitantes inabilitados, que serão devolvidas aos licitantes, em seus envelopes, devidamente intactos.

9.3.6. – Os casos omissos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e instruções dos Tribunais de Contas da União e do Estado de Minas Gerais.

10 – DOS RECURSOS:

10.1. – Contra todos os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, os licitantes poderão exercer o direito de petição previsto no capítulo V, art. 109 da Lei n.º  8.666/93.

10.2. – Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal do recorrente e dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitação.

10.3. – Os recursos serão protocolizados na Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio Prefeitura Municipal de Piranga no com endereço na Rua Vereadora Maria Anselmo, 119, Centro , Piranga – MG.

10.4. – Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal.

11 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E ESTIMATIVA DE PREÇOS

11.1. – Os recursos financeiros dispostos correrão à conta da dotação orçamentária:

4.4.90.51.00.2.07.00.04.122.0001.1.0016

12 – PENALIDADES

12.1. – A inexecução total ou parcial do contrato ou termo equivalente, enseja a sua rescisão e aplicação das multas:

12.1.1 – pelo descumprimento ou cumprimento irregular e deficitário de cláusulas contratuais ou descumprimento das especificações do projeto – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global e rescisão.

12.1.2 – pela lentidão do seu cumprimento do cronograma de execução levando a comprovação pela administração da impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global.

12.1.3 – pelo atraso injustificado no cronograma de execução – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global por dia de atraso.

12.2. – A Prefeitura Municipal poderá, ainda, verificada a inexecução total ou parcial do contrato ou termo equivalente, ou a execução insuficiente ou deficitária do contrato, garantida a defesa prévia, aplicar ao contratado:

12.2.1 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de 2 (dois) anos;

12.2.2 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que somente será concedida após o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes.

12.3. – Havendo necessidade de ajuizamento de ação judicial para compelir o contratado ao cumprimento do contrato ou documento equivalente, ou ressarcir qualquer prejuízo a administração ou ainda para o pagamento das multas previstas neste Edital, o contratado pagará ainda uma multa a título de cláusula penal no valor de 10% (dez por cento) da condenação, sem prejuízo do pagamento das custas e honorários advocatícios, além da correção monetária e juros de mora.

13 – DA ADJUDICAÇÃO

13.1. – A adjudicação será feita à proponente classificada em primeiro lugar e, em caso da mesma, injustificadamente, não assinar o contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de 5 (cinco) dias após a convocação da Prefeitura Municipal, é facultado à mesma convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada ou revogar a licitação, nos termos do art. 64, parágrafo 2, da Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94.

13.2. – A adjudicação será feita pela Comissão Permanente de Licitação.

14 – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

14.1 - O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Piranga e a licitante vencedora incluirá as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e outras necessárias à fiel execução do objeto desta licitação.

14.2. – O contrato terá duração prevista na proposta vencedora, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, em caso de necessidade justificada, e a critério da Administração, obedecidas as normas da Lei n.º 8.666/93.

14.2.1. – Em caso de prorrogação o valor contratual não será reajustado.

14.3. – A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações pôr ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a Prefeitura Municipal, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

14.4 – A contratada não poderá subcontratar integral ou parcialmente os serviços contratados.

14.5- O engenheiro ou Arquiteto Urbanista da empresa responsável pela obra deverá estar a disposição durante a execução da obra.

14.6 – A adjudicatária será responsável, na forma do contrato de obra e serviços, pela qualidade da obra e serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do projeto, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com o estabelecido no caderno de encargos do DEOP e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para o Município e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

15 – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

15.1 - A fiscalização dos serviços será de competência e responsabilidade do engenheiro da  Prefeitura Municipal, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas executivos, assim como participar de todos  os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços contratados de acordo com o art. 67 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.

15.2 - A fiscalização se efetivará no local das obras ou serviços por engenheiro da Prefeitura Municipal, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para tal fim.

15.3 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e será exercida no interesse exclusivo do a  Prefeitura Municipal, e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o Artigo 70, da Lei n.º 8.666/93.

15.4 - O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da obra será o Diário de Obras, onde tanto a contratada quanto a  Prefeitura Municipal deverão lançar e anotar tudo o que julgarem conveniente, para a comprovação  real do andamento das obras e execução dos  termos  do  contrato, sendo visado diariamente por representante credenciado pelas partes.

15.5 - A Prefeitura Municipal poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, ou de seus contratados, no interesse dos serviços assim como aceitar a substituição do integrante de equipe técnica da contratada, através de solicitação por escrito da mesma.

15.6 - Concluindo os serviços, se estiverem em perfeitas condições, atestados pela fiscalização, estes serão recebidos, provisoriamente, por uma Comissão de Vistoria que lavrará o Termo de Recebimento Provisório, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

15.7 - A contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

15.8 - Decorrido o prazo estipulado, se os serviços de correção das anormalidades, porventura verificadas forem executados em conformidade com o disposto no artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e aceitos pela  Comissão  de  Vistoria,  e cumprido o pagamento dos encargos previstos no artigo 71, do mesmo diploma, relativos ao período de execução da obra, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

15.9 - Aceitar a obra ou serviço, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da lei.

15.10 - Desde o recebimento provisório a Prefeitura Municipal entrará na posse plena das obras, podendo utilizá-las.  Este fato será levado em consideração quando do recebimento definitivo.

# 16– DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

16.1 - A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Piranga, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal ou  a terceiros.

16.2 - A contratada não poderá subempreitar o total dos serviços a ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais, sendo necessário a autorização prévia da Prefeitura Municipal.

16.3 - A contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene no trabalho fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais, arquitetos e urbanistas e outros.

16.4 - A contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações, e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que se tornem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

16.5 - A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão exercidas pela Prefeitura Municipal e/ou por terceiros contratados.

16.6 - A contratada se obriga a apresentar, sempre que solicitada pela Prefeitura Municipal de Piranga, e em qualquer época, as quitações com os encargos sociais e trabalhistas, assim como documentos de responsabilidade técnica para as atividades executadas.

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

17.1. – O contratado que descumprir total ou parcialmente o avençado, poderá sofrer as sanções previstas no art. 87, da lei 8.666/93.

17.2. – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer época.

17.3. – A Prefeitura Municipal poderá revogar o presente certame, no todo ou em parte, por interesse público, bem como anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros.

17.4. – O recebimento do objeto, far-se-á nos termos do art. 73 da Lei 8.666/93.

17.5. – Fica assegurado à Administração da Prefeitura Municipal, o direito de no interesse público e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização:

17.5.1. – Adiar a abertura das propostas da presente licitação, dela dando conhecimento aos interessados e;

17.5.2. – Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação, fixando novo prazo.

17.6. – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

17.7. – A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

17.8. – As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão declarar, na fase de habilitação, esta condição para fins do que dispõe os artigos 42 a 45 da Lei Complementar n. 123/06.

17.9. – Para esclarecimento e solução de todas e quaisquer dúvidas oriundas da presente licitação e ou execução do contrato ou documento equivalente fica eleito o Foro da Comarca de Piranga, Estado de Minas Gerais, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Diego da Cunha Meireles                       	                 Heloisa Gonçalves Dias

Presidente                                                                 Membro

Leonardo da Silva Araújo Neto

Membro

ANEXO I - (modelo)

PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 005/2019

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ n.º _________________________, estabelecida na _______________________________________________________________________, pela presente propõe os preços e condições a seguir e fornecimento de acordo com as exigências do Edital respectivo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Valor |
| --- | --- | --- |
| 01 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Bandeira, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |
| 02 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Beira Rio, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |
| 03 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Bordões, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |
| 04 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Cristais, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |
| 05 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Rio Abaixo, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |
| 06 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Santa Tereza, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |

1 - Validade da Proposta: ______ dias

2 - Prazo de execução da obra: de acordo com o cronograma de cada item.

3 - Condições de pagamento:

4 - Prazo de Garantia da Obra:

5_ Telefone

6 – E-mail

Local e data:

Representante Legal:

Assinatura __________________________________

Carimbo de CNPJ:

ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS

| ITEM 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO BANDEIRA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: | BANDEIRA, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 16/01/2019 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 |  |  |  |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 |  |  |  |
| 2.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS | m² | 50 |  |  |  |
| 2.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES | m² | 50 |  |  |  |
| 3.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 87472 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | m² | 1,68 |  |  |  |
| 3.2 | 87894 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 12,00 |  |  |  |
| 3.3 | 87528 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 12,00 |  |  |  |
| 3.4 | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 12,00 |  |  |  |
| 3.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m² | 4,5 |  |  |  |
| 4.0 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m² | 47,70 |  |  |  |
| 4.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 234,20 |  |  |  |
| 4.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 20,16 |  |  |  |
| 4.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 47,70 |  |  |  |
| 4.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234,20 |  |  |  |
| 4.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 234,20 |  |  |  |
| 4.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 20,16 |  |  |  |
| 4.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 47,70 |  |  |  |
| 5.0 | VID-001 | ESQUADRIA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 5,04 |  |  |  |
| 6.0 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Itens Variados | m² | 6,00 |  |  |  |
| 7.0 |  | LOUÇAS |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 |  |  |  |
| 7.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 |  |  |  |
| 8.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 50,00 |  |  |  |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| ITEM 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO BEIRA RIO |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: | BEIRA RIO, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 16/01/2019 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 |  |  |  |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 |  |  |  |
| 2.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 94213 | REPARO NO TELHADO EXISTENTE COM TELHA AÇO/ALUMÍNIO | m² | 8,6 |  |  |  |
| 2.2 | ' | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 87894 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 12,00 |  |  |  |
| 2.4 | 87528 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 12,00 |  |  |  |
| 2.5 | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 12,00 |  |  |  |
| 3.0 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m² | 100,03 |  |  |  |
| 3.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 429,60 |  |  |  |
| 3.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 30,24 |  |  |  |
| 3.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 100,03 |  |  |  |
| 3.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 429,30 |  |  |  |
| 3.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 429,30 |  |  |  |
| 3.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 30,24 |  |  |  |
| 3.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 100,03 |  |  |  |
| 4.0 | VID-001 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO | m² | 2,83 |  |  |  |
| 4.2 |  | ESQUADRIA |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 4,51 |  |  |  |
| 5.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 139,84 |  |  |  |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| ITEM 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO BORDÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: | BORDÕES, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 16/01/2019 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 |  |  |  |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 |  |  |  |
| 2.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | MERCADO | REFORMA NA ESTRUTURA DO TELHADO | unid. | 5 |  |  |  |
| 2.2 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 12,00 |  |  |  |
| 2.3 | MERCADO | REPARO NO TELHADO EXISTENTE | m² | 16 |  |  |  |
| 3.0 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 3.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 395,82 |  |  |  |
| 3.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 30,24 |  |  |  |
| 3.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 395,82 |  |  |  |
| 3.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 395,82 |  |  |  |
| 3.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 30,24 |  |  |  |
| 4.0 | VID-001 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO | m² | 1,44 |  |  |  |
| 5.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 112,00 |  |  |  |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| ITEM 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO CRISTAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: | CRISTAIS, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 43525,00 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 |  |  |  |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 |  |  |  |
| 2.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 87894 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 60,00 |  |  |  |
| 2.2 | 87528 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 60,00 |  |  |  |
| 2.3 | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 60,00 |  |  |  |
| 3.0 |  | ESQUADRIA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X175CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | uni. | 1,00 |  |  |  |
| 4.0 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m² | 136,07 |  |  |  |
| 4.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 569,48 |  |  |  |
| 4.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 23,52 |  |  |  |
| 4.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 136,07 |  |  |  |
| 4.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 569,48 |  |  |  |
| 4.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 569,48 |  |  |  |
| 4.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 23,52 |  |  |  |
| 4.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 136,07 |  |  |  |
| 6.0 |  | VIDROS |  |  |  |  |  |
| 6.1 | VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO | m² | 4,00 |  |  |  |
| 7.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 220,00 |  |  |  |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| ITEM 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO RIO ABAIXO |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: | RIO ABAIXO, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 16/01/2019 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 |  |  |  |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 |  |  |  |
| 2.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 87472 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | m² | 5,76 |  |  |  |
| 2.2 | 87894 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 30,00 |  |  |  |
| 2.3 | 87528 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 30,00 |  |  |  |
| 2.4 | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 30,00 |  |  |  |
| 3.0 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m² | 138,08 |  |  |  |
| 3.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 496,72 |  |  |  |
| 3.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 23,52 |  |  |  |
| 3.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 138,08 |  |  |  |
| 3.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 496,72 |  |  |  |
| 3.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 496,72 |  |  |  |
| 3.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 23,52 |  |  |  |
| 3.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 138,08 |  |  |  |
| 4.0 | VID-001 | ESQUADRIA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 5,04 |  |  |  |
| 4.2 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 5,76 |  |  |  |
| 4.3 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | uni. | 2,00 |  |  |  |
| 4.4 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | uni. | 5,00 |  |  |  |
| 4.5 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 5,50 |  |  |  |
| 5.0 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Itens Variados | m² | 6,00 |  |  |  |
| 6.0 |  | LOUÇAS |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 |  |  |  |
| 6.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 2 |  |  |  |
| 7.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 146,20 |  |  |  |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| ITEM 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SANTA TEREZA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: | SANTA TEREZA, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 16/01/2019 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 |  |  |  |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 |  |  |  |
| 2.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 87894 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 16,00 |  |  |  |
| 2.2 | 87528 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 16,00 |  |  |  |
| 2.3 | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 16,00 |  |  |  |
| 2.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m² | 136,07 |  |  |  |
| 3.0 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m² | 136,07 |  |  |  |
| 3.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 569,48 |  |  |  |
| 3.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 23,52 |  |  |  |
| 3.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 136,07 |  |  |  |
| 3.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 569,48 |  |  |  |
| 3.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 569,48 |  |  |  |
| 3.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 23,52 |  |  |  |
| 3.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 136,07 |  |  |  |
| 4.0 | VID-001 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO | m² | 1,20 |  |  |  |
| 5.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 224,00 |  |  |  |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |

ANEXO III - (modelo)

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa .................................., CNPJ n.º ....................................., sediada na rua ..................................................., Cidade.............................., Estado de .............................................., em atendimento ao Edital declara, sob as penas da Lei e em obediência ao artigo 32, parágrafo segundo, da Lei 8.666/93 que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no Processo Licitatório, Tomada de Preços n.º 005/2019, da, Prefeitura Municipal de Piranga  e que está ciente da sua obrigatoriedade legal de declarar ocorrências posteriores que a inabilitem, a qualquer tempo do procedimento licitatório.

...................................., ................ de ................................ de 2019

(a)________________________________________

Identificação do declarante

ANEXO IV- (modelo)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento (nome da empresa e CNPJ) credencia  o Sr. (a) ...................................................., brasileiro (a),  (cargo ou função na empresa), carteira de identidade número ......................................, CPF número ....................................., residente e domiciliado na Rua ................................, ..................................., apartamento ..............................., bairro ....................................., em ............................................................., Estado de .................................., para representar esta empresa nas Sessões de Recebimento e Abertura de documentação para habilitação e das propostas comerciais referentes ao Processo Licitatório, Tomada de Preços nº 005/2019, podendo praticar todos os atos necessários ao perfeito cumprimento deste credenciamento, com poderes, inclusive, para interpor e desistir de interpor recursos administrativos ou outros; impugnar as propostas ou recursos de outros licitantes; prestar quaisquer esclarecimentos referentes a propostas apresentadas; firmar atas e documentos relativos à  licitação em pauta, em  qualquer fase do procedimento licitatório acima referido, a que tudo daremos por firme e valioso.

.................................., ............. de ...............................2019

_______________________________________

Nome

RG:

CPF:

### ANEXO V - (modelo)

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa), CNPJ n.º ___________________________, sediada(endereço completo), em atendimento a Lei 8.666/93, artigo 27, inciso V, declara, sob as penas da Lei, não ter em seu quadro de funcionários, nenhum empregado menor de 16 (dezesseis) anos.

Local e data

___________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

ANEXO VI

MINUTA CONTRATUAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA, CNPJ- 23.515.687/0001-01, com sede na Rua Vereadora Maria Anselmo, 119, Centro – 36480-000 – Piranga – MG,  a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito José Carlos de Oliveira Marques e a empresa _____________, CNPJ nº _______________, situada na __________________, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representado por __________________, (qualificação), resolvem firmar o presente contrato para Manutenção simplificada de Prédios Públicos, como especificado na cláusula  primeira, em conformidade com o Processo Licitatório nº 029/2019, na modalidade Tomada de Preços nº 005/2019,  sob a regência da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações mediante as seguintes clausulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

Manutenção simplificada de Prédios Públicos da Zona Rural, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, conforme especificado abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Valor |
| --- | --- | --- |
| 01 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Bandeira, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |
| 02 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Beira Rio, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |
| 03 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Bordões, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |
| 04 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Cristais, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |
| 05 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Rio Abaixo, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |
| 06 | Manutenção simplificada de Prédio Publico localizado na Comunidade Rural denominada Santa Tereza, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais |  |

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Condições de Execução

2.1 - São condições de execução do presente contrato:

I – Fica Ajustado que Serviços deverão ser executados em até 60 (sessenta).

II – Caso a demanda sofra variação, a entrega poderá ser ajustada a ela.

III – Para atender a seus interesses, o CONTRATANTE, reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

IV – O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o objeto contratado em desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-lo, nos termos do art. 78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

V - A área competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria de obras do CONTRATANTE, observados os artigos 73 a 76 da lei Federal nº 8.666/93.

VI – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, sem autorização do CONTRATANTE por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

# CLÁUSULA TERCEIRA - Das obrigações das Partes

São obrigações das partes:

I - Da CONTRATADA:

- Promover a execução, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos.

- Promover a execução da obra obedecendo rigorosamente, o prazo ajustado neste contrato, sob pena de rescisão contratual e conseqüente ressarcimento por perdas e danos.

- Executar a obra objeto deste contrato em seu próprio nome, não podendo, em nenhuma hipótese, transferi-lo a terceiros, sem o expresso consentimento do CONTRATANTE.

- Substituir, de imediato, às sua expensas, o objeto do contrato que não se adequar às especificações constantes deste contrato.

II - Do CONTRATANTE

- Liberação da área para trabalho após assinatura do contrato referido;

b)   Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de execução dos serviços

c)     Notificar a CONTRATADA através do Departamento de Obras, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA QUARTA -  Do Preço e da Forma de Pagamento

### 4.1 – A despesa com a execução deste contrato é de R$ _________, observados os seguintes termos:

I – O pagamento será efetuado, mediante medição dos serviços efetivamente executados, conforme o cronograma integrante deste edital, com aprovação do engenheiro da Prefeitura.

II – Em caso de irregularidades em emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

CLÁUSULA QUINTA – Do Recurso

A despesa decorrente deste contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária:

4.4.90.51.00.2.07.00.04.122.0001.1.0016

CLÁUSULA SEXTA – Das Sanções

6.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis.

I– Fica estabelecido os seguintes percentuais de multa:

1 – pelo descumprimento ou cumprimento irregular e deficitário de cláusulas contratuais ou descumprimento das especificações do projeto – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global e rescisão.

2 – pela lentidão do seu cumprimento do cronograma de execução levando a comprovação pela administração da impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global.

3 – pelo atraso injustificado no cronograma de execução – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global por dia de atraso.

6.2 - O recolhimento da multa referida no parágrafo anterior deverá ser feito, por meio de guia própria, ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa.

# CLÁUSULA SÉTIMA  - Da Rescisão

7.1 - Este contrato poderá ser rescindido, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1.1 - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, constituem causas de rescisão de contrato:

I) Não satisfizer as exigências do CONTRATANTE com relação à boa qualidade dos produtos fornecidos;

II) Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;

7.1.2 - Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular.

# CLÁUSULA OITAVA – Da Vinculação Contratual

8.1 – O extrato do presente contrato será publicado na imprensa oficial do município, pela CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA – Da Vigência

9.1- A vigência deste contrato será de 90 (noventa) dias após a data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA  - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Piranga para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato.

E, por estarem justas, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Local e data

José Carlos de Oliveira Marques

Prefeito Municipal                                                             Contratada

Contratante

Testemunhas:

Glayce Cristiane Rezende                                              Diego da Cunha Meireles

CPF-128.161.186-73	                                            CPF- 096.288.636-06

ANEXO VII

| ITEM 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO BANDEIRA |  |  |  |  | BDI ADOTADO |  | 23% |
| LOCAL: | BANDEIRA, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 16/01/2019 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1934,86 |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 | 500,00 | 615,00 | 615,00 |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 | 1073,06 | 1319,86 | 1319,86 |
| 2.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 5576,21 |
| 2.1 | EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS | m² | 50 | 50,70 | 62,36 | 3118,05 |
| 2.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES | m² | 50 | 39,97 | 49,16 | 2458,16 |
| 3.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 1071,95 |
| 3.1 | 87472 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | m² | 1,68 | 32,61 | 40,11 | 67,39 |
| 3.2 | 87894 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 12,00 | 4,40 | 5,41 | 64,94 |
| 3.3 | 87528 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 12,00 | 29,62 | 36,43 | 437,19 |
| 3.4 | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 12,00 | 23,90 | 29,40 | 352,76 |
| 3.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m² | 4,5 | 27,04 | 33,26 | 149,67 |
| 4.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 5495,32 |
| 4.1 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m² | 47,70 | 2,29 | 2,82 | 134,36 |
| 4.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 234,20 | 2,05 | 2,52 | 590,54 |
| 4.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 20,16 | 2,88 | 3,54 | 71,41 |
| 4.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 47,70 | 3,06 | 3,76 | 179,53 |
| 4.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 234,20 | 2,11 | 2,60 | 607,82 |
| 4.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 234,20 | 9,78 | 12,03 | 2817,29 |
| 4.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 20,16 | 17,61 | 21,66 | 436,67 |
| 4.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 47,70 | 11,21 | 13,79 | 657,70 |
| 5.0 | VID-001 | ESQUADRIA |  |  |  |  | 1463,69 |
| 5.1 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 5,04 | 236,11 | 290,42 | 1463,69 |
| 6.0 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 408,70 |
| 6.1 |  | Itens Variados | m² | 6,00 | 55,38 | 68,12 | 408,70 |
| 7.0 |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 830,37 |
| 7.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 402,00 | 494,46 | 494,46 |
| 7.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 273,10 | 335,91 | 335,91 |
| 8.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 128,54 |
| 8.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 50,00 | 2,09 | 2,57 | 128,54 |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 16.909,64 |
| ITEM 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO BEIRA RIO |  |  |  |  | BDI ADOTADO |  | 25% |
| LOCAL: | BEIRA RIO, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 16/01/2019 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1934,86 |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 | 500,00 | 615,00 | 615,00 |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 | 1073,06 | 1319,86 | 1319,86 |
| 2.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 415,08 |
| 2.1 | 94213 | REPARO NO TELHADO EXISTENTE COM TELHA AÇO/ALUMÍNIO | m² | 8,6 | 39,24 | 48,27 | 415,08 |
| 2.2 | ' | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 854,90 |
| 2.3 | 87894 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 12,00 | 4,40 | 5,41 | 64,94 |
| 2.4 | 87528 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 12,00 | 29,62 | 36,43 | 437,19 |
| 2.5 | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 12,00 | 23,90 | 29,40 | 352,76 |
| 3.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 10161,24 |
| 3.1 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m² | 100,03 | 2,29 | 2,82 | 281,75 |
| 3.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 429,60 | 2,05 | 2,52 | 1083,24 |
| 3.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 30,24 | 2,88 | 3,54 | 107,12 |
| 3.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 100,03 | 3,06 | 3,76 | 376,49 |
| 3.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 429,30 | 2,11 | 2,60 | 1114,16 |
| 3.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 429,30 | 9,78 | 12,03 | 5164,22 |
| 3.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 30,24 | 17,61 | 21,66 | 655,01 |
| 3.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 100,03 | 11,21 | 13,79 | 1379,24 |
| 4.0 | VID-001 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 29,12 |
| 4.1 | VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO | m² | 2,83 | 66,56 | 81,87 | 231,69 |
| 4.2 |  | ESQUADRIA |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 4,51 | 236,11 | 290,42 | 1309,77 |
| 5.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 359,49 |
| 5.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 139,84 | 2,09 | 2,57 | 359,49 |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 12.484,72 |
| ITEM 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO BORDÕES |  |  |  |  | BDI ADOTADO |  | 25% |
| LOCAL: | BORDÕES, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 16/01/2019 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1934,86 |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 | 500,00 | 615,00 | 615,00 |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 | 1073,06 | 1319,86 | 1319,86 |
| 2.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1634,12 |
| 2.1 | MERCADO | REFORMA NA ESTRUTURA DO TELHADO | unid. | 5 | 64,91 | 79,84 | 399,20 |
| 2.2 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 12,00 | 41,00 | 50,43 | 605,16 |
| 2.3 | MERCADO | REPARO NO TELHADO EXISTENTE | m² | 16 | 32,00 | 39,36 | 629,76 |
| 3.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 7548,94 |
| 3.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 395,82 | 2,05 | 2,52 | 998,06 |
| 3.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 30,24 | 2,88 | 3,54 | 107,12 |
| 3.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 395,82 | 2,11 | 2,60 | 1027,27 |
| 3.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 395,82 | 9,78 | 12,03 | 4761,48 |
| 3.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 30,24 | 17,61 | 21,66 | 655,01 |
| 4.0 | VID-001 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 29,12 |
| 4.1 | VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO | m² | 1,44 | 66,56 | 81,87 | 117,89 |
| 5.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 287,92 |
| 5.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 112,00 | 2,09 | 2,57 | 287,92 |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 11.434,96 |
| ITEM 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO CRISTAIS |  |  |  |  | BDI ADOTADO |  | 25% |
| LOCAL: | CRISTAIS, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 43525,00 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1934,86 |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 | 500,00 | 615,00 | 615,00 |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 | 1073,06 | 1319,86 | 1319,86 |
| 2.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 4274,50 |
| 2.1 | 87894 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 60,00 | 4,40 | 5,41 | 324,72 |
| 2.2 | 87528 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 60,00 | 29,62 | 36,43 | 2185,96 |
| 2.3 | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 60,00 | 23,90 | 29,40 | 1763,82 |
| 3.0 |  | ESQUADRIA |  |  |  |  | 375,56 |
| 3.1 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X175CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | uni. | 1,00 | 305,33 | 375,56 | 375,56 |
| 4.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 13128,77 |
| 4.1 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m² | 136,07 | 2,29 | 2,82 | 383,27 |
| 4.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 569,48 | 2,05 | 2,52 | 1435,94 |
| 4.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 23,52 | 2,88 | 3,54 | 83,32 |
| 4.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 136,07 | 3,06 | 3,76 | 512,14 |
| 4.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 569,48 | 2,11 | 2,60 | 1477,97 |
| 4.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 569,48 | 9,78 | 12,03 | 6850,50 |
| 4.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 23,52 | 17,61 | 21,66 | 509,45 |
| 4.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 136,07 | 11,21 | 13,79 | 1876,17 |
| 6.0 |  | VIDROS |  |  |  |  | 327,48 |
| 6.1 | VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO | m² | 4,00 | 66,56 | 81,87 | 327,48 |
| 7.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 565,55 |
| 7.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 220,00 | 2,09 | 2,57 | 565,55 |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 20.606,71 |
| ITEM 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO RIO ABAIXO |  |  |  |  | BDI ADOTADO |  | 23% |
| LOCAL: | RIO ABAIXO, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 16/01/2019 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1934,86 |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 | 500,00 | 615,00 | 615,00 |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 | 1073,06 | 1319,86 | 1319,86 |
| 2.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 2368,28 |
| 2.1 | 87472 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | m² | 5,76 | 32,61 | 40,11 | 231,04 |
| 2.2 | 87894 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 30,00 | 4,40 | 5,41 | 162,36 |
| 2.3 | 87528 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 30,00 | 29,62 | 36,43 | 1092,98 |
| 2.4 | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 30,00 | 23,90 | 29,40 | 881,91 |
| 3.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 11922,15 |
| 3.1 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m² | 138,08 | 2,29 | 2,82 | 388,93 |
| 3.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 496,72 | 2,05 | 2,52 | 1252,48 |
| 3.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 23,52 | 2,88 | 3,54 | 83,32 |
| 3.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 138,08 | 3,06 | 3,76 | 519,71 |
| 3.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 496,72 | 2,11 | 2,60 | 1289,14 |
| 3.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 496,72 | 9,78 | 12,03 | 5975,24 |
| 3.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 23,52 | 17,61 | 21,66 | 509,45 |
| 3.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 138,08 | 11,21 | 13,79 | 1903,89 |
| 4.0 | VID-001 | ESQUADRIA |  |  |  |  | 1463,69 |
| 4.1 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 5,04 | 236,11 | 290,42 | 1463,69 |
| 4.2 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 5,76 | 296,34 | 364,50 | 2099,51 |
| 4.3 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | uni. | 2,00 | 305,33 | 375,56 | 751,11 |
| 4.4 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | uni. | 5,00 | 326,62 | 401,74 | 2008,71 |
| 4.5 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 5,50 | 236,11 | 295,14 | 1623,27 |
| 5.0 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 408,70 |
| 5.1 |  | Itens Variados | m² | 6,00 | 55,38 | 68,12 | 408,70 |
| 6.0 |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 1660,75 |
| 6.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 402,00 | 494,46 | 988,92 |
| 6.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 2 | 273,10 | 335,91 | 671,83 |
| 7.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 375,84 |
| 7.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 146,20 | 2,09 | 2,57 | 375,84 |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 20134,28 |
| ITEM 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO SANTA TEREZA |  |  |  |  | BDI ADOTADO |  | 25% |
| LOCAL: | SANTA TEREZA, ZONA RURAL, PIRANGA-MG |  |  |  | DATA BASE : | 16/01/2019 |  |
| SINAP 06/2018 / SETOP REGIÃO CENTRAL 01/2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT C BDI | TOTAL |
| 1.0 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1934,86 |
| 1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 | 500,00 | 615,00 | 615,00 |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | unid. | 1 | 1073,06 | 1319,86 | 1319,86 |
| 2.0 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 5665,44 |
| 2.1 | 87894 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | m² | 16,00 | 4,40 | 5,41 | 86,59 |
| 2.2 | 87528 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 16,00 | 29,62 | 36,43 | 582,92 |
| 2.3 | 87529 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 16,00 | 23,90 | 29,40 | 470,35 |
| 2.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m² | 136,07 | 27,04 | 33,26 | 4525,58 |
| 3.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 13128,77 |
| 3.1 | PIN-LIX-006 | LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS | m² | 136,07 | 2,29 | 2,82 | 383,27 |
| 3.2 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | m² | 569,48 | 2,05 | 2,52 | 1435,94 |
| 3.3 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 23,52 | 2,88 | 3,54 | 83,32 |
| 3.4 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 136,07 | 3,06 | 3,76 | 512,14 |
| 3.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 569,48 | 2,11 | 2,60 | 1477,97 |
| 3.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 569,48 | 9,78 | 12,03 | 6850,50 |
| 3.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | m² | 23,52 | 17,61 | 21,66 | 509,45 |
| 3.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 136,07 | 11,21 | 13,79 | 1876,17 |
| 4.0 | VID-001 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 29,12 |
| 4.1 | VID-LIS-005 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 3 MM, COLOCADO | m² | 1,20 | 66,56 | 81,87 | 98,24 |
| 5.0 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 575,84 |
| 5.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 224,00 | 2,09 | 2,57 | 575,84 |
|  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 15668,60 |

ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

# DADOS DA OBRA.

Manutenção Pronto Atendimento

BANDEIRA, zona rural, Piranga-MG

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MOBILIZAÇÃO

Placa de obra em chapa de aço galvanizado A placa de obra deverá ser afixada em local visível.  Tendo as seguintes dimensões 3,00m largura x 1,50m altura.

COBERTURA

Cobertura em telha metálica de aço galvanizado trapezoidal sobreo a laje existente.

ALVENARIA E REVESTIMENTO

A alvenaria será de tijolo cerâmico furado E=15 cm. As alvenaria será executadas com tijolos cerâmicos, assentados de forma a apresentarem parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados.

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. As bases de revestimento deverão atender às condições de plano, prumo e nivelamento. - Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.  O emboço consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície receber o acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco.   O reboco, executado em cal e areia fina lavada, será aplicado sobre o emboço, devendo resultar uma superfície sem irregularidades, prumada com perfeição.

PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, mofo, ferrugem. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais demãos de acabamento até atingir estado de nova.

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura.

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois não serão aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilização de compressor ou outra técnica nas proximidades das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de tinta nas ferragens das portas, nas luminárias e nos espelhos de caixas de eletricidade.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas em duas demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.

A parede não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. A existência de umidade deverá ser notificada à Secretaria de Obras do Município de Piranga, pois a causa da umidade deverá ser removida antes da aplicação da pintura.

Todas as tubulações aparentes, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc. deverão ser notificadas à Secretaria de Obras para verificação da necessidade de pintura.

ESQUADRIAS

Fornecimento e instalação de portão de ferro em chapa de aço galvanizado plana.

INSTALAÇÕES HIDRO SANTÁRIAS

ÁGUA: Em toda a rede de distribuição os tubos e as conexões serão de PVC rígido, soldável.

ESGOTO: Tubos e peças serão de PVC rígido soldável de 40 mm para lavatórios, ralos sifonados, etc. E tubo de PVC rígido soldável de 100 mm e conexões será usadas para os vasos sanitários.

# 2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS.

As cores para pintura serão definidas pela Secretaria de Obras do Município de Piranga, utilizar sempre materiais de 1ª qualidade (Extra), de marcas de renome nacional e qualidade reconhecida e indiscutível (Suvinil, Coral), aptos a produzir um acabamento de alta qualidade, com ótima cobertura, lavabilidade e fácil aplicação;

Todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. necessários à execução dos serviços ficará por conta da CONTRATADA, devendo a mesma retorná-los aos locais de origem quando terminado o serviço daquele ambiente. Além disso, deverão ser cobertos com lona, ou outro material que garanta a integridade do objeto.

As discrepâncias deverão ser comunicadas com a devida antecedência à Secretaria de Obras do Município de Piranga para as providências e compatibilizações necessárias.

Qualquer alteração na execução dos serviços somente poderá ser executada com prévia autorização por escrito da secretaria de Obras do Município de Piranga e compete alteração contratual.

Serviços de transportes, segurança da obra, limpezas, impostos e serviços correlatos para execução são de responsabilidade da contratada.

# - MATERIAIS.

## Observações Gerais.

Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra serão de responsabilidade da contratada. A contratante se exime de responsabilidades perante a segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza. É vedada a utilização de materiais e ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

# 4- SEGURANÇA.

A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e também pela segurança aos funcionários e pessoas que transitem pelo local.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança,

como botas, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. Para pintura em padrão de entrada os funcionários deverão estar devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.

Obedecer normas da NR 18.

# - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS.

Após a conclusão dos serviços e também durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., danificados por culpa da contratada, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.

## Limpeza Final.

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras, etc.

_______________________________________

DANILO ARAÚJO GONÇALVES MACIEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG 221514/D

MEMORIAL DESCRITIVO

# DADOS DA OBRA.

Manutenção Pronto Atendimento

BEIRA RIO, zona rural, Piranga-MG

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MOBILIZAÇÃO

Placa de obra em chapa de aço galvanizado A placa de obra deverá ser afixada em local visível.  Tendo as seguintes dimensões 3,00m largura x 1,50m altura.

COBERTURA

Reparo no telhado existente com telha de aço/alumínio.

ALVENARIA E REVESTIMENTO

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. As bases de revestimento deverão atender às condições de plano, prumo e nivelamento. - Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.  O emboço consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície receber o acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco.   O reboco, executado em cal e areia fina lavada, será aplicado sobre o emboço, devendo resultar uma superfície sem irregularidades, prumada com perfeição.

PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, mofo, ferrugem. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais demãos de acabamento até atingir estado de nova.

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura.

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois não serão aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilização de compressor ou outra técnica nas proximidades das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de tinta nas ferragens das portas, nas luminárias e nos espelhos de caixas de eletricidade.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas em duas demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.

A parede não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. A existência de umidade deverá ser notificada à Secretaria de Obras do Município de Piranga, pois a causa da umidade deverá ser removida antes da aplicação da pintura.

Todas as tubulações aparentes, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc. deverão ser notificadas à Secretaria de Obras para verificação da necessidade de pintura.

VIDROS

Deverá ser instalados vidros nas janelas onde estirem com os vidros quebrados.

ESQUADRIAS

Fornecimento e instalação de portão de ferro em chapa de aço galvanizado plana.

# 2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS.

As cores para pintura serão definidas pela Secretaria de Obras do Município de Piranga, utilizar sempre materiais de 1ª qualidade (Extra), de marcas de renome nacional e qualidade reconhecida e indiscutível (Suvinil, Coral), aptos a produzir um acabamento de alta qualidade, com ótima cobertura, lavabilidade e fácil aplicação;

Todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. necessários à execução dos serviços ficará por conta da CONTRATADA, devendo a mesma retorná-los aos locais de origem quando terminado o serviço daquele ambiente. Além disso, deverão ser cobertos com lona, ou outro material que garanta a integridade do objeto.

As discrepâncias deverão ser comunicadas com a devida antecedência à Secretaria de Obras do Município de Piranga para as providências e compatibilizações necessárias.

Qualquer alteração na execução dos serviços somente poderá ser executada com prévia autorização por escrito da secretaria de Obras do Município de Piranga e compete alteração contratual.

Serviços de transportes, segurança da obra, limpezas, impostos e serviços correlatos para execução são de responsabilidade da contratada.

# - MATERIAIS.

## Observações Gerais.

Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra serão de responsabilidade da contratada. A contratante se exime de responsabilidades perante a segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza. É vedada a utilização de materiais e ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

# 4- SEGURANÇA.

A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e também pela segurança aos funcionários e pessoas que transitem pelo local.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança,

como botas, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. Para pintura em padrão de entrada os funcionários deverão estar devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.

Obedecer normas da NR 18.

# - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS.

Após a conclusão dos serviços e também durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., danificados por culpa da contratada, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.

## Limpeza Final.

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras, etc.

_______________________________________

DANILO ARAÚJO GONÇALVES MACIEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG 221514/D

MEMORIAL DESCRITIVO

# DADOS DA OBRA.

Manutenção Pronto Atendimento

BORDÕES, zona rural, Piranga-MG

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MOBILIZAÇÃO

Placa de obra em chapa de aço galvanizado A placa de obra deverá ser afixada em local visível.  Tendo as seguintes dimensões 3,00m largura x 1,50m altura.

COBERTURA

Reforma em estrutura do telhado , reparo no telhado existente e colocação de forro PVC.

PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, mofo, ferrugem. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais demãos de acabamento até atingir estado de nova.

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura.

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois não serão aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilização de compressor ou outra técnica nas proximidades das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de tinta nas ferragens das portas, nas luminárias e nos espelhos de caixas de eletricidade.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas em duas demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.

A parede não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. A existência de umidade deverá ser notificada à Secretaria de Obras do Município de Piranga, pois a causa da umidade deverá ser removida antes da aplicação da pintura.

Todas as tubulações aparentes, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc. deverão ser notificadas à Secretaria de Obras para verificação da necessidade de pintura.

VIDROS

Deverá ser instalados vidros nas janelas onde estirem com os vidros quebrados.

# 2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS.

As cores para pintura serão definidas pela Secretaria de Obras do Município de Piranga, utilizar sempre materiais de 1ª qualidade (Extra), de marcas de renome nacional e qualidade reconhecida e indiscutível (Suvinil, Coral), aptos a produzir um acabamento de alta qualidade, com ótima cobertura, lavabilidade e fácil aplicação;

Todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. necessários à execução dos serviços ficará por conta da CONTRATADA, devendo a mesma retorná-los aos locais de origem quando terminado o serviço daquele ambiente. Além disso, deverão ser cobertos com lona, ou outro material que garanta a integridade do objeto.

As discrepâncias deverão ser comunicadas com a devida antecedência à Secretaria de Obras do Município de Piranga para as providências e compatibilizações necessárias.

Qualquer alteração na execução dos serviços somente poderá ser executada com prévia autorização por escrito da secretaria de Obras do Município de Piranga e compete alteração contratual.

Serviços de transportes, segurança da obra, limpezas, impostos e serviços correlatos para execução são de responsabilidade da contratada.

# - MATERIAIS.

## Observações Gerais.

Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra serão de responsabilidade da contratada. A contratante se exime de responsabilidades perante a segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza. É vedada a utilização de materiais e ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

# 4- SEGURANÇA.

A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e também pela segurança aos funcionários e pessoas que transitem pelo local.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança,

como botas, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. Para pintura em padrão de entrada os funcionários deverão estar devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.

Obedecer normas da NR 18.

# - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS.

Após a conclusão dos serviços e também durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., danificados por culpa da contratada, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.

## Limpeza Final.

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras, etc.

_______________________________________

DANILO ARAÚJO GONÇALVES MACIEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG 221514/D

MEMORIAL DESCRITIVO

# DADOS DA OBRA.

Manutenção Pronto Atendimento

CRISTAIS, zona rural, Piranga-MG

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MOBILIZAÇÃO

Placa de obra em chapa de aço galvanizado A placa de obra deverá ser afixada em local visível.  Tendo as seguintes dimensões 3,00m largura x 1,50m altura.

ALVENARIA E REVESTIMENTO

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. As bases de revestimento deverão atender às condições de plano, prumo e nivelamento. - Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.  O emboço consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície receber o acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco.   O reboco, executado em cal e areia fina lavada, será aplicado sobre o emboço, devendo resultar uma superfície sem irregularidades, prumada com perfeição.

ESQUADRIAS

Fornecimento e instalação de porta de madeira semi-oca, 60 x 175 cm.

PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, mofo, ferrugem. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais demãos de acabamento até atingir estado de nova.

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura.

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois não serão aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilização de compressor ou outra técnica nas proximidades das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de tinta nas ferragens das portas, nas luminárias e nos espelhos de caixas de eletricidade.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas em duas demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.

A parede não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. A existência de umidade deverá ser notificada à Secretaria de Obras do Município de Piranga, pois a causa da umidade deverá ser removida antes da aplicação da pintura.

Todas as tubulações aparentes, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc. deverão ser notificadas à Secretaria de Obras para verificação da necessidade de pintura.

VIDROS

Deverá ser instalados vidros nas janelas onde estirem com os vidros quebrados.

# 2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS.

As cores para pintura serão definidas pela Secretaria de Obras do Município de Piranga, utilizar sempre materiais de 1ª qualidade (Extra), de marcas de renome nacional e qualidade reconhecida e indiscutível (Suvinil, Coral), aptos a produzir um acabamento de alta qualidade, com ótima cobertura, lavabilidade e fácil aplicação;

Todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. necessários à execução dos serviços ficará por conta da CONTRATADA, devendo a mesma retorná-los aos locais de origem quando terminado o serviço daquele ambiente. Além disso, deverão ser cobertos com lona, ou outro material que garanta a integridade do objeto.

As discrepâncias deverão ser comunicadas com a devida antecedência à Secretaria de Obras do Município de Piranga para as providências e compatibilizações necessárias.

Qualquer alteração na execução dos serviços somente poderá ser executada com prévia autorização por escrito da secretaria de Obras do Município de Piranga e compete alteração contratual.

Serviços de transportes, segurança da obra, limpezas, impostos e serviços correlatos para execução são de responsabilidade da contratada.

# - MATERIAIS.

## Observações Gerais.

Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra serão de responsabilidade da contratada. A contratante se exime de responsabilidades perante a segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza. É vedada a utilização de materiais e ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

# 4- SEGURANÇA.

A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e também pela segurança aos funcionários e pessoas que transitem pelo local.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança,

como botas, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. Para pintura em padrão de entrada os funcionários deverão estar devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.

Obedecer normas da NR 18.

# - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS.

Após a conclusão dos serviços e também durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., danificados por culpa da contratada, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.

## Limpeza Final.

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras, etc.

_______________________________________

DANILO ARAÚJO GONÇALVES MACIEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG 221514/D

MEMORIAL DESCRITIVO

# DADOS DA OBRA.

Manutenção Pronto Atendimento

RIO ABAIXO, zona rural, Piranga-MG

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MOBILIZAÇÃO

Placa de obra em chapa de aço galvanizado A placa de obra deverá ser afixada em local visível.  Tendo as seguintes dimensões 3,00m largura x 1,50m altura.

ALVENARIA E REVESTIMENTO

A alvenaria será de tijolo cerâmico furado E=15 cm. As alvenaria será executadas com tijolos cerâmicos, assentados de forma a apresentarem parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados.

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. As bases de revestimento deverão atender às condições de plano, prumo e nivelamento. - Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.  O emboço consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície receber o acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco.   O reboco, executado em cal e areia fina lavada, será aplicado sobre o emboço, devendo resultar uma superfície sem irregularidades, prumada com perfeição.

PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, mofo, ferrugem. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais demãos de acabamento até atingir estado de nova.

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura.

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois não serão aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilização de compressor ou outra técnica nas proximidades das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de tinta nas ferragens das portas, nas luminárias e nos espelhos de caixas de eletricidade.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas em duas demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.

A parede não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. A existência de umidade deverá ser notificada à Secretaria de Obras do Município de Piranga, pois a causa da umidade deverá ser removida antes da aplicação da pintura.

Todas as tubulações aparentes, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc. deverão ser notificadas à Secretaria de Obras para verificação da necessidade de pintura.

ESQUADRIAS

Fornecimento e instalação de portão de ferro em chapa de aço galvanizado plana, janelas e portas de madeira.

INSTALAÇÕES HIDRO SANTÁRIAS

ÁGUA: Em toda a rede de distribuição os tubos e as conexões serão de PVC rígido, soldável.

ESGOTO: Tubos e peças serão de PVC rígido soldável de 40 mm para lavatórios, ralos sifonados, etc. E tubo de PVC rígido soldável de 100 mm e conexões será usadas para os vasos sanitários.

# 2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS.

As cores para pintura serão definidas pela Secretaria de Obras do Município de Piranga, utilizar sempre materiais de 1ª qualidade (Extra), de marcas de renome nacional e qualidade reconhecida e indiscutível (Suvinil, Coral), aptos a produzir um acabamento de alta qualidade, com ótima cobertura, lavabilidade e fácil aplicação;

Todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. necessários à execução dos serviços ficará por conta da CONTRATADA, devendo a mesma retorná-los aos locais de origem quando terminado o serviço daquele ambiente. Além disso, deverão ser cobertos com lona, ou outro material que garanta a integridade do objeto.

As discrepâncias deverão ser comunicadas com a devida antecedência à Secretaria de Obras do Município de Piranga para as providências e compatibilizações necessárias.

Qualquer alteração na execução dos serviços somente poderá ser executada com prévia autorização por escrito da secretaria de Obras do Município de Piranga e compete alteração contratual.

Serviços de transportes, segurança da obra, limpezas, impostos e serviços correlatos para execução são de responsabilidade da contratada.

# - MATERIAIS.

## Observações Gerais.

Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra serão de responsabilidade da contratada. A contratante se exime de responsabilidades perante a segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza. É vedada a utilização de materiais e ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

# 4- SEGURANÇA.

A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e também pela segurança aos funcionários e pessoas que transitem pelo local.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança,

como botas, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. Para pintura em padrão de entrada os funcionários deverão estar devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.

Obedecer normas da NR 18.

# - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS.

Após a conclusão dos serviços e também durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., danificados por culpa da contratada, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.

## Limpeza Final.

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras, etc.

_______________________________________

DANILO ARAÚJO GONÇALVES MACIEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG 221514/D

MEMORIAL DESCRITIVO

# DADOS DA OBRA.

Manutenção Pronto Atendimento

SANTA TEREZA, zona rural, Piranga-MG

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MOBILIZAÇÃO

Placa de obra em chapa de aço galvanizado A placa de obra deverá ser afixada em local visível.  Tendo as seguintes dimensões 3,00m largura x 1,50m altura.

ALVENARIA E REVESTIMENTO

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. As bases de revestimento deverão atender às condições de plano, prumo e nivelamento. - Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.  O emboço consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície receber o acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco.   O reboco, executado em cal e areia fina lavada, será aplicado sobre o emboço, devendo resultar uma superfície sem irregularidades, prumada com perfeição.

PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, mofo, ferrugem. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais demãos de acabamento até atingir estado de nova.

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura.

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois não serão aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilização de compressor ou outra técnica nas proximidades das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de tinta nas ferragens das portas, nas luminárias e nos espelhos de caixas de eletricidade.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas em duas demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.

A parede não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. A existência de umidade deverá ser notificada à Secretaria de Obras do Município de Piranga, pois a causa da umidade deverá ser removida antes da aplicação da pintura.

Todas as tubulações aparentes, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc. deverão ser notificadas à Secretaria de Obras para verificação da necessidade de pintura.

VIDROS

Deverá ser instalados vidros nas janelas onde estirem com os vidros quebrados.

# 2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS.

As cores para pintura serão definidas pela Secretaria de Obras do Município de Piranga, utilizar sempre materiais de 1ª qualidade (Extra), de marcas de renome nacional e qualidade reconhecida e indiscutível (Suvinil, Coral), aptos a produzir um acabamento de alta qualidade, com ótima cobertura, lavabilidade e fácil aplicação;

Todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. necessários à execução dos serviços ficará por conta da CONTRATADA, devendo a mesma retorná-los aos locais de origem quando terminado o serviço daquele ambiente. Além disso, deverão ser cobertos com lona, ou outro material que garanta a integridade do objeto.

As discrepâncias deverão ser comunicadas com a devida antecedência à Secretaria de Obras do Município de Piranga para as providências e compatibilizações necessárias.

Qualquer alteração na execução dos serviços somente poderá ser executada com prévia autorização por escrito da secretaria de Obras do Município de Piranga e compete alteração contratual.

Serviços de transportes, segurança da obra, limpezas, impostos e serviços correlatos para execução são de responsabilidade da contratada.

# - MATERIAIS.

## Observações Gerais.

Os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra serão de responsabilidade da contratada. A contratante se exime de responsabilidades perante a segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza. É vedada a utilização de materiais e ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

# 4- SEGURANÇA.

A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e também pela segurança aos funcionários e pessoas que transitem pelo local.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança,

como botas, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. Para pintura em padrão de entrada os funcionários deverão estar devidamente protegidos pelo uso de EPI’s.

Obedecer normas da NR 18.

# - REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS.

Após a conclusão dos serviços e também durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., danificados por culpa da contratada, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.

## Limpeza Final.

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras, etc.

_______________________________________

DANILO ARAÚJO GONÇALVES MACIEL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG 221514/D

ANEXO IX - (modelo)

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA

A Prefeitura Municipal de Piranga, neste ato representado por .........................................................................................., declara para os devidos fins que o Sr.(a).........................................................................................representante legal da empresa ................................................................................................... compareceu na (s) localidade (s) rurais denominada (s)..........................................., ..............................................., ..........................................,  ............................................., .................................................., ......................................., no dia 20/03/2019, às ____:______ horas,  tendo visitado o local da (s) obra (s), objeto do processo de licitatório, Tomada de Preços n.º 005/2019 quando tomou conhecimento de todas as peculiaridades e condições locais, bem como condições de acesso, instalação de canteiro, depósito alojamento, água, energia, mercado de materiais e disponibilidade de mão de obra, etc., ficando ciente das condições e declarando que a licitante tem condições técnicas de realizar a sua execução.

Piranga, data.

Engenheiro Civil

(Obs: Esta declaração deverá constar no envelope de habilitação)